e

1

1

e

2

4

4

2

2

d

d

3

3

a     b      c

a     b      c

แบบที่ 1

e

1

4

4

2

2

d           d

3

3

a    b      c

a     b      c

แบบที่ 2

ใช้แบบที่ 1  ในการจัดบูธ สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม

- ตัวดูดควัน

- โต๊ะปฏิบัติ ขนาด 450x650x650 (กxยxส) พร้อมแขนจับ

- โต๊ะวางเครื่องเชื่อม  แก๊ส Ar  TIG  MMAW MAG แก๊สCo2

  - กระแสไฟเข้าเครื่องเชื่อม  MMAW เต้ารับแบบมีสายดิน 2 เต้ารับ/จุด ไฟเข้าเครื่องแบบ single phase 220V/30A

  - กระแสไฟเข้าเครื่องเชื่อม TIG ชุด เบรกเกอร์ ควบคุม ไฟเข้าเครื่อง 3 phase 380 V/30A ต่อเครื่อง

  - กระแสไฟเข้าเครื่องเชื่อม MAG ชุด เบรกเกอร์ ควบคุม ไฟเข้าเครื่อง 3 phase 380 V/50A ต่อเครื่อง

  - เต้ารับแบบมีสายดิน รับได้ทั้งขากลมและขาแบน 4 เต้ารับ/จุด 220V/10A สำหรับหินเจียระไนมือถือ/ชุดกระบอกอบลวดเชื่อม

  - เต้ารับแบบมีสายดิน รับได้ทั้งขากลมและขาแบน 2 เต้ารับ/จุด 380V/220V/30A สำหรับเครื่องดูดควัน

- กล่องเครื่องมือส่วนตัว